## Лист1
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание
Сухие смеси
Клей для кафеля «Геркулес Суперполимер» | Мешок 25 кг | 255 | 7 | 1785
Штукатурка Гипсовая «Ротбанд» | Мешок 30 кг | 392 | 4 | 1568
Грубый ровнитель для пола «Геркулес» | Мешок 25 кг | 178 | 3 | 534
Затирка для кафеля | 2кг | 148 | 4 | 592
Итого: |  |  |  | 4479
ГКЛ, ГВЛ, профиля
ГКЛВ 12,5 мм | Лист | 452 | 1 | 452
Профиль 27/28 | шт | 42 | 7 | 294
Профиль маячковый 6 мм | шт | 20 | 12 | 240
Итого: |  |  |  | 986
Саморезы, дюбеля, крепеж
С/р шуруп 3,5 х 25 МЕТАЛЛ | шт | 1.2 | 450 | 540
С/р шуруп 4,2 х 13 МЕТАЛЛ | шт | 0.7 | 30 | 21
Саморез 3,5 х 25 ДЕРЕВО | шт | 1.2 | 10 | 12
Дюбель 6/40 | шт | 1.8 | 50 | 90
Итого: |  |  |  | 663
Грунтовка
Грунтовка глубокого проникновения. | 10 кг | 521 | 1 | 521
Итого: |  |  |  | 521
Разное
Люк ревизионный | шт | 300 | 1 | 300
Профиль пластиковый | шт | 40 | 6 | 240
Скотч малярный | шт | 90 | 2 | 180
Крестики для кафеля | Уп 200 | 29 | 4 | 116
Клинья для кафеля | уп | 34 | 2 | 68
Герметик силиконовый | шт | 200 | 2 | 400
Пена монтажная | шт | 413 | 1 | 413
Очиститель пены | шт | 390 | 1 | 390
Провод ВВГнГ 2*1,5 | м | 32 | 3 | 96
Провод ВВГнГ 3*2,5 | м | 39 | 10 | 390
Подрозетник | шт | 19 | 2 | 38
Дюбель-хомут | уп | 50 | 1 | 50
Лезвия для канцелярских ножей | уп | 75 | 3 | 225
Изолента | шт | 80 | 1 | 80
Жидкие гвозди | шт | 280 | 1 | 280
Мешки для мусора | 10 шт | 79 | 1 | 79
Система выравнивания плитки | компл. | 800 | 1 | 800
Ведра | шт | 97 | 2 | 194
Бур 6*140 | шт | 60 | 1 | 60
Бур 8*110 | шт | 60 | 2 | 120
Итого: |  |  |  | 4519
Водоснабжение и водоотведение
Труба полипропиленовая PN20 DN25 | 2 м | 80 | 4 | 320
Фитинги PN20:
- угол 90 гр | шт | 3.5 | 20 | 70
- угол 45 гр | шт | 3.5 | 8 | 28
- тройник | шт | 4.5 | 6 | 27
- обвод | шт | 19.5 | 2 | 39
- муфта комбинированная | шт | 70 | 6 | 420
- опора | шт | 4.7 | 10 | 47
Защитная изоляция для труб «Энегрофлекс» | м.пог. | 26 | 8 | 208
Заглушка 1/2 ВР | шт | 37 | 4 | 148
Труба канализационная:
- труба D 50 L 100 | шт | 45 | 2 | 90
- труба D 50 L 70 | шт | 66 | 1 | 66
- труба D 50 L 50 | шт | 28 | 1 | 28
- труба D 50 L 30 | шт | 25 | 1 | 25
- угол 90 гр | шт | 23 | 4 | 92
- угол 45 гр | шт | 18 | 2 | 36
- тройник | шт | 38 | 2 | 76
- заглушки | шт | 15 | 3 | 45
- опора D 50 | шт | 10 | 5 | 50
- тройник D 110 | шт | 49 | 1 | 49
Итого: |  |  |  | 1864
ВСЕГО |  |  |  | 12369