**Приложение № 1 к договору № б\н от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**Смета Ремонт совмещенного санузла**

**Размеры помещения:**

*Ширина – 220 см.Длина –175 см.*

*Площадь пола: 3,85 м.кв.Площадь потолка: 3,85 м.кв.*

*Площадь стен: 18,315 м.кв.*

*Общая площадь (пол, стены): 22,165м.кв.*

*Периметр по стенам: 7,2 м.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| **Демонтажные работы** |
| Демонтаж двери (с дверным блоком) | шт | 200 | 1 | 200 |  |
| Демонтаж ванной | шт | 250 | 1 | 250 |  |
| Демонтаж унитаза | шт | 150 | 1 | 150 |  |
| Демонтаж раковины | шт | 200 | 1 | 200 |  |
| Демонтаж стиральной машинки  | шт | 200 |  1 |  200 |  |
| - водоэмульсионная краска | м2 | 80  | 18,315 |  1465 |  |
| - маслянная краска | м2 | 100  | 3,85 |  385 |  |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | 150 | 7,2 |  1080 |  |
| Демонтаж труб (разводка) | м.пог. | 50 | 8,4 | 420 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого демонтажные работы: | 4350 |
| **Подготовительные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Грунтовка | м2 | 25 | 22,165 | 554 |  |
| Штукатурка стен по маякам без геометрии помещения | м2 | 350 | 18,315 | 6410 |  |
| Установка маяка | м.пог. | 30 | 25 | 750 |  |
| Заливка стяжки до 3 см включительно | м2 | 350 | 3,85 | 1347 |  |
| Монтаж короба не разборного из ГКЛ | шт | 1000 | 2 | 2000 |  |
| Резка штробы под трубы ВС и ВО | м.пог. | 300 | 5,8 | 1740 |  |
| Итого подготовительные работы | 12801 |
| **Электромонтаж** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Штробление под проводку | м.п. | 100 | 6 | 600 |  |
| Врезка подрозетника  | шт | 300 | 2 | 600 |  |
| Прокладка провода открытым способом | м.п. | 50 | 10 | 500 |  |
| Установка розетки, выключателя в готовый подразетник | шт | 150 | 2 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого электромонтаж: | 2000 |
|  **Водоснабжение** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Монтаж труб водоснабжения и водоотведения (разводка) | тчк | 1200 | 3 | 3600 |  |
| Установка полотенцесушителя на готовую резьбу | шт | 500 | 1 | 500 |  |
| Установка счетчика учета воды | шт | 600 | 2 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого подготовительные работы: | 5300 |
| **Облицовочные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Укладка керамической плитки на пол (прямая) размер от 30х30 см | м2 | 500 | 3,85 | 1925 |  |
| Укладка керамической плитки на стены размер более 20х30 см. | м2 | 500 | 18,315 | 9157 |  |
| Запил торцов плитки под 45 гр. | м.п. | 250 | 7 | 1750 |  |
| Резка отверстия в плитке более 12 мм | шт | 100 | 11 | 1100 |  |
| Затирка на цементной основе | м2 | 50 | 22,1165 | 1108 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого облицовочные работы: | 15040 |
| **Установки** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Установка ванны чугунной | шт | 1500 | 1 | 1500 |  |
| Установка унитаза | шт | 700 | 1 | 700 |  |
| Установка раковины напольной (мойдодыр) | шт | 700 | 1 | 700 |  |
| Установка полок, зеркал, акссесуаров и пр. | шт | 300 | 6 | 1800 |  |
| Установка двери | шт | 1800 | 1 | 1800 |  |
| Установка стиральной машинки  | шт | 400 | 1 | 400 |  |
|  Итого работ по установке 6900 |
|  потолок  |
| Пластиковые панели под ключ со светильниками | шт | 2500 |  1 |  2500 |  |
|  Итого работ по потолку 2500 |
|  Дополнительные услуги |
| Вынос мусора | час | 250 | 1 | 250 |  |
| Занос материалов  | час | 250 | 1 | 250 |  |
| Вывоз мусора | рейс | 800 | 1 | 800 |  |
| Доставка материалов | рейс | 600 | 1 | 600 |  |
| Итого дополнительных работ |  1900 |
| **Итого общая сумма работ по ремонту:** | **50791** |
| УТВЕРЖДАЮ: Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Заказчик:Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |