**Приложение № 1 к договору № б\н от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**Смета Ремонт совмещенного санузла (объединение ванной с туалетом)**

**Размеры помещения:**

*Ширина – 250 см.Длина –150 см.*

*Площадь пола: 3,75 м.кв.Площадь потолка: 3,75м.кв.*

*Площадь стен: 17,1 м.кв.*

*Общая площадь (пол, стены): 20,85м.кв.*

*Периметр по стенам: 7,3 м.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| **Демонтажные работы** |
| Демонтаж двери (с дверным блоком) | шт | 200 | 1 | 200 |  |
| Демонтаж ванной | шт | 250 | 1 | 250 |  |
| Демонтаж унитаза | шт | 150 | 1 | 150 |  |
| Демонтаж труб (разводка) | м.пог. | 50 | 4 | 200 |  |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 |  1 |  300 |  |
| Демонтаж канализационного стояка  | шт | 2000 | 1 |  2000 |  |
| Демонтаж стен гипсолит, пазогребневая плита | м2 | 350 | 24,6 |  8610 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого демонтажные работы: | 11710 |
| **Подготовительные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Грунтовка адгезионным грунтом (бетоконтакт и т.д.) | м2 | 30 | 23.75 | 712 |  |
| Возведение стен из ГКЛ | м2 | 500 | 6,25 |  3125 |  |
| Установка маяка | м.пог. | 30 | 2 | 60 |  |
| Заливка стяжки до 3 см включительно | м2 | 350 | 3,75 | 1312 |  |
| Монтаж короба не разборного из ГКЛ | шт | 1000 | 2 | 2000 |  |
| Резка штробы под трубы ВС и ВО | м.пог. | 300 | 3 | 900 |  |
| Возведение стен из пазогребневой плиты | м2 | 400 | 12,3 | 4920 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого подготовительные работы | 13029 |
| **Электромонтаж** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Врезка подрозетника  | шт | 300 | 3 | 900 |  |
| Штробление под проводку | м.п. | 100 | 5 | 500 |  |
| Прокладка провода в гофре, кабель-канале | м.п. | 70 | 15 | 1050 |  |
| Установка розетки, выключателя в готовый подразетник | шт | 150 | 3 | 450 |  |
| Установка вытяжки | шт | 300 | 1 | 300 |  |
| Итого электромонтаж: | 3200 |
|  **Водоснабжение** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Монтаж труб водоснабжения и водоотведения (разводка) | тчк | 1200 | 6 | 7200 |  |
| Монтаж стояка водоснабжения с прохождением перекрытий | шт | 2500 | 3 | 7500 |  |
| Монтаж стояка водоотведения с прохождением перекрытий | шт | 2500 | 1 | 2500 |  |
| Установка полотенцесушителя на готовую резьбу | шт | 500 | 1 | 500 |  |
| Установка счетчика учета воды | шт | 600 | 2 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого водоснабжение  | 18900 |
| **Облицовочные работы** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Укладка керамической плитки на пол (ромб) размер от 30х30 см | м2 | 750 | 3,75 | 2812 |  |
| Укладка керамической плитки на стены размер более 20х30 см. | м2 | 500 | 117,1 | 8550 |  |
| Запил торцов плитки под 45 гр. | м.п. | 250 | 9 | 2250 |  |
| Запил торцов плитки под 45 гр. | м.п. | 250 | 15 | 3750 |  |
| Затирка на эпоксидной основе | м2 | 300 | 20,85 | 6255 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого облицовочные работы: | 23617 |
| **Установки** |
| Наименование работ | ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Установка унитаза | шт | 700 | 1 | 700 |  |
| Установка раковины подвесной с мебелью | шт | 1000 | 1 | 1000 |  |
| Установка душевой кабины с высоким поддоном | шт  | от 3500 | 1 | 3500 |  |
| Установка водонагревателя накопительного | шт | 500 | 1 | 500 |  |
| Установка скрытого люка | шт | от 1500 | 1 | 1500 |  |
| Установка полок, зеркал, акссесуаров и пр. | шт | 300 | 5 | 1500 |  |
| Установка стиральной машинки | шт | 400 | 1 | 400 |  |
| установка двери | шт | 2500 | 1 | 2500 |  |
|  Итого работ по установке 11600  |
|  потолок  |
| Натяжной потолок |  |  |  | 7000 |  |
|  Итого работ по потолку  |
|  Дополнительные услуги |
| Вынос мусора  | час | 250 | 4 | 1000 |  |
| Занос материалов | час | 250 | 3 | 750 |  |
| Вывоз мусора | рейс | 3000 | 1 | 3000 |  |
| Доставка материалов | рейс | 600 | 1 | 600 |  |
| Итого дополнительных работ |  5350 |
| **Итого общая сумма работ по ремонту:** | **94406** |
| УТВЕРЖДАЮ: Подрядчик:Канаев А.В.  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Заказчик:Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |